|  |  |  |  | Código: CSG-ERSxxx-xxxxxx-XXX- XXXXXX-RT-Z0-001-R00 |  |  |  | Rev.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Emissão: |  | Folha: 1 de 16 |  |  |
| Emitente: |  |  |  | Resp. Técnico / Projetista: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Responsável Técnico / Concessionária: RICARDO JOSÉ PERES – RNP: 1702720330 |  |  |  |  |
| Lote: BLOCO 3 |  | Rodovia: |  | DE: |  |  |  |  |
| Trecho: |  |  |  | Verificado - SERG: |  |  |  |  |
| Objeto: |  |  |  | Aprovado - SERG: |  |  |  |  |

- CAPA, SUMÁRIO, APRESENTAÇÃO com as seguintes informações: Identificação da empresa, Identificação do Volume, Identificação do Projeto, Identificação da Rodovia (trecho, subtrecho e código SRE), Extensão, Dados Contratuais (se pertence ou não às obras do PER), Quadro comparativo dos parâmetros de projeto e dos parâmetros contratuais e do PER (com informações complementares quanto ao atendimento) e Relatório Fotográfico da Situação Atual.

>>> Manifestação CSG:

- MAPA DE SITUAÇÃO E MAPA DE LOCALIZAÇÃO SOBRE IMAGENS DE SATÉLITE.

>>> Manifestação CSG:

- ESTUDOS E PROJETOS.

  - ESTUDOS DE TRÁFEGO:

    - Contagens volumétricas, direcionais e classificatórias e determinação do Volume Diário Médio - VDM;

>>> Manifestação CSG:

    - Pesquisas de Origem-Destino e/ou modelagem da rede viária, sempre que houver a possibilidade de captação de tráfego desviado;

>>> Manifestação CSG:

    - Projeção do tráfego e determinação do Número N;

>>> Manifestação CSG:

    - Fluxogramas das interseções e determinação do Horário Crítico;

>>> Manifestação CSG:

    - Volume de pedestres, escolares e ciclistas;

>>> Manifestação CSG:

    - Estudos de segurança no trânsito (seções críticas, dados de acidentes análise do segmento sobre o aspecto de deficiências de segurança);

>>> Manifestação CSG:

    - Avaliação da capacidade e verificação do nível de serviço da rodovia.

>>> Manifestação CSG:

  - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS: devem seguir as orientações estabelecidas na IS-204 do DNIT (projeto básico) e, complementarmente, na IS-122/21 e na IS-123/21 do DAER.

    - Rede de Apoio com implantação de marcos de concreto, linhas de exploração, nivelamento e contranivelamento das linhas de exploração;

>>> Manifestação CSG:

    - Implantação da rede de referência de nível (RRNN) com nivelamento e contranivelamento das linhas de exploração.

>>> Manifestação CSG:

    - Levantamento planialtimétrico cadastral do terreno ao longo do segmento (faixa de domínio e área não edificante).

>>> Manifestação CSG:

    - Levantamento planialtimétrico cadastral complementar de interseções, acessos e postos de polícia, obras de arte correntes e obras de arte especiais, ocorrências (empréstimos, jazidas etc.), entre outros, conforme o caso;

>>> Manifestação CSG:

    - Levantamento de ocorrências de materiais;

>>> Manifestação CSG:

    - Desenhos relativos à planimetria, altimetria, seções transversais, ocorrências de materiais e cursos d’água levantados;

>>> Manifestação CSG:

    - Locação de pontos do eixo ou bordo da rodovia existente.

>>> Manifestação CSG:

  - ESTUDOS GEOLÓGICOS: devem atender às orientações da IS-100/21 do DAER, preferencialmente, e/ou IS-202 do DNIT.

    - Situação geográfica;

>>> Manifestação CSG:

    - Clima;

>>> Manifestação CSG:

    - Solos e vegetação;

>>> Manifestação CSG:

    - Aspectos fisiológicos, geológicos, morfológicos, estratigráficos, tectônicos, litológicos e hidrogeológicos;

>>> Manifestação CSG:

    - Ocorrência de materiais para fins de terraplenagem e pavimentação.

>>> Manifestação CSG:

  - ESTUDO GEOTÉCNICOS

    - Compilação de dados existentes;

>>> Manifestação CSG:

    - Estudo do subleito: plano de sondagens, investigações em áreas de corte e aterro, investigações para drenagem subterrânea em pontos baixos, estudos de locais de fundações (OAE), coletas de amostras e ensaios;

>>> Manifestação CSG:

    - Estudos de empréstimos e materiais para pavimentação: investigações de empréstimos e ocorrências de materiais para pavimentação, plano de sondagem, coleta de amostras e ensaios de laboratório;

>>> Manifestação CSG:

    - Quadro com as informações dos empréstimos/ocorrências.

>>> Manifestação CSG:

  - ESTUDOS HIDROLÓGICOS

    - Postos característicos de clima, descritivo sobre variações de precipitação, umidade relativa do ar, temperatura média anual, quadro de dados, etc;

>>> Manifestação CSG:

    - Dados de pluviometria (postos climatológicos e pluviométricos), histogramas de precipitação e dias de chuvas, equações de chuvas (método José Jaime Taborga) para diversos tempos de recorrências e de intervalos de tempo de chuvas (concentração);

>>> Manifestação CSG:

    - Delimitação das bacias hidrográficas – planta da rede hidrográfica e parâmetros físicos (área, comprimento, declividade, tempos de concentração, coeficiente de deflúvio e vazão de descarga);

>>> Manifestação CSG:

    - Cálculo das Vazões das OAC;

>>> Manifestação CSG:

    - Verificação Hidráulica de pontes, determinação de cotas de cheias máximas e mínimas e definição de altura e comprimento necessários às OAEs (dados de séries históricas, estatística Gumbel, seção batimétrica, cálculos e vazões).

>>> Manifestação CSG:

  - ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS

    - Representação das áreas especiais (Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Quilombolas, Comunidades Tradicionais, Bens Culturais Acautelados, Áreas de Preservação Permanente...) em formato shapefile e/ou kml/kmz.

>>> Manifestação CSG:

    - O procedimento aplicável ao licenciamento ambiental da obra e cópia das licenças e autorizações ambientais, quando já emitidas, ou cronograma detalhado das atividades já formalizadas para fins de obtenção das licenças e autorizações.

>>> Manifestação CSG:

  - PROJETO GEOMÉTRICO

    - Definição dos parâmetros de norma adotados e justificativas;

>>> Manifestação CSG:

    - Seções transversais tipo adotadas e justificativas;

>>> Manifestação CSG:

    - Quadro de Características Técnicas e Operacionais;

>>> Manifestação CSG:

    - Projeto planialtimétrico resultante da linha selecionada após estudos anteriores;

>>> Manifestação CSG:

    - Detalhamento dos locais de retornos e acessos em nível adotados e justificativas;

>>> Manifestação CSG:

    - Verificação de necessidade de terceiras faixas de tráfego e justificativas;

>>> Manifestação CSG:

    - Necessidade de variantes de traçado e justificativas;

>>> Manifestação CSG:

    - Informações relativas a vias marginais, tapers, paradas de ônibus, travessia de pedestres, passagens de fauna, obras de arte, entre outras informações complementares que necessitem de adequação na geometria da rodovia;

>>> Manifestação CSG:

  - PROJETO DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS

    - Informações relativas as concepções adotadas considerando os estudos de tráfego realizados, fluxogramas e justificativas para as escolhas efetuadas;

>>> Manifestação CSG:

    - Projeto planialtimétrico, com dimensionamento e tratamento de todos os elementos geométricos destes dispositivos, tais como, pistas, acostamentos, faixas de mudança de velocidade, faixa de domínio, superelevações, canteiros, ilhas e outros;

>>> Manifestação CSG:

    - Seções transversais características das interseções/retornos;

>>> Manifestação CSG:

    - Para os acessos, situação atual destes no segmento considerado e qual a ação que será realizada visando sua regularização, caso estejam em situação de irregular.

>>> Manifestação CSG:

  - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

    - Informações relativas as concepções adotadas considerando os estudos de geológicos e geotécnicos para as escolhas efetuadas;

>>> Manifestação CSG:

    - Seções transversais tipo estabelecidas para a plataforma e declividades em cortes, aterros, empréstimos laterais, com respectivas inclinações considerando os estudos geotécnicos;

>>> Manifestação CSG:

    - Coeficientes de correção de volumes adotados, considerando os estudos geotécnicos;

>>> Manifestação CSG:

    - Notas de serviço de terraplenagem;

>>> Manifestação CSG:

    - Cálculo dos volumes de terraplenagem (definição dos maciços, planilhas dos volumes);

>>> Manifestação CSG:

    - Quadro de Origem e Destino e planilha resumo de movimentação de terra;

>>> Manifestação CSG:

    - Planta Geral com a situação de empréstimos e bota-foras.

>>> Manifestação CSG:

  - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

    - Informações relativas as concepções adotadas considerando os estudos de geológicos e geotécnicos para as escolhas efetuadas;

>>> Manifestação CSG:

    - Dimensionamento dos pavimentos;

>>> Manifestação CSG:

    - Seções transversais tipo de pavimentação em seções de corte e aterro;

>>> Manifestação CSG:

    - Discriminação dos serviços a serem realizados, distâncias de transportes, quadros de quantidades;

>>> Manifestação CSG:

    - Quadro resumo dos ensaios das ocorrências de materiais, croqui de cada ocorrência com amarração dos furos de sondagem efetuados em relação ao eixo da rodovia;

>>> Manifestação CSG:

    - Memória de cálculo dos quantitativos.

>>> Manifestação CSG:

  - PROJETO DE DRENAGEM E OAC

    - Dispositivos para transposição de talvegues (bueiros, pontes);

>>> Manifestação CSG:

    - Dispositivos de drenagem superficial (valetas, sarjetas, caixas coletoras, bueiros de greide, dissipadores de energia, descidas e saídas d’água, escalonamento de taludes, corta-rio etc.);

>>> Manifestação CSG:

    - Dispositivos de drenagem subsuperficial ou pavimento (camada drenante, drenos longitudinais, drenos laterais, drenos transversais);

>>> Manifestação CSG:

    - Dispositivos de drenagem profunda (drenos profundos, colchão drenante, valetões laterais, etc.);

>>> Manifestação CSG:

    - Dispositivos de drenagem urbana (bocas-de-lobo, sarjetas, poços-de-visita).

>>> Manifestação CSG:

  - PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

    - Informações relativas às condicionantes estabelecidas pelos estudos topográficos, hidrológicos e geotécnicos que nortearam a concepção proposta;

>>> Manifestação CSG:

    - Solução proposta do projeto estrutural da OAE e seus encontros e as justificativas para a solução escolhida;

>>> Manifestação CSG:

    - Desenho contemplando a geometria da estrutura pré-projetada juntamente com as informações relativas à topografia, geometria, geotecnia, hidrologia e drenagem pluvial da estrutura;

>>> Manifestação CSG:

    - Indicação de materiais que serão utilizados, cargas móveis/sobrecargas consideradas.

>>> Manifestação CSG:

  - SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA VIÁRIA E OBRAS COMPLEMENTARES: deve atender ao disposto na IS-115/21 e Anexos IS-115.1, 115.2, 115.3 e 115.4 do DAER-RS, IS-215, IS-217 e 218 do DNIT (fase projeto básico), no que couber.

    - Informações relativas as condicionantes que nortearam a concepção de sinalização proposta, velocidade adotada, características peculiares da região e pontos críticos existentes e locais com necessidade de análise de segurança viária específica;

>>> Manifestação CSG:

    - Descritivo para os dispositivos definidos no projeto relativos à sinalização vertical, sinalização horizontal, sinalização por condução ótica, sinalização semafórica e PMV, dispositivos auxiliares e quantitativos destes elementos no segmento considerado;

>>> Manifestação CSG:

    - Plantas com o detalhamento dos dispositivos de sinalização sobrepostos ao projeto planimétrico (simplificado).

>>> Manifestação CSG:

  - PROJETO DE PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO VIVA: deve atender ao disposto na IS-116/21 do DAER/RS, preferencialmente, e IS-216 do DNIT, no que couber.

    - Levantamento qualitativo das potencialidades existentes;

>>> Manifestação CSG:

    - Concepções estabelecidas para a utilização no projeto paisagístico;

>>> Manifestação CSG:

    - Listagem de espécies vegetais a empregar com respectivas quantidades, fontes de aquisição, distâncias de transporte e épocas de plantio;

>>> Manifestação CSG:

    - Planta geral de situação dos locais dos anteprojetos de tratamento paisagístico, amarrados aos marcos quilométricos e plantas das áreas e locais com o detalhamento das soluções propostas.

>>> Manifestação CSG:

  - INTERFERÊNCIAS

    - Cadastro das interferências devidamente identificado (origem dos dados com documentação comprobatória, levantamentos realizados, laudos, anexos, etc.);

>>> Manifestação CSG:

    - Planta de locação da obra contendo o lançamento e georreferenciamento das interferências antes e após a obra, legenda, seções tipo dos serviços de remanejamento, acompanhado de quadro de quantidades;

>>> Manifestação CSG:

  - DESAPROPRIAÇÕES

    - Faixa de domínio (existente e projetada, se for o caso);

>>> Manifestação CSG:

    - Poligonal para fins Declaração de Utilidade Pública (DUP), bem como a estimativa da quantidade de propriedades a serem desapropriadas e suas macro tipologias;

>>> Manifestação CSG:

    - Elementos mínimos necessárias para a publicação da Declaração de Utilidade Pública. As orientações acerca da Declaração de Utilidade Pública estarão apresentadas no capítulo 12 destas Diretrizes.

>>> Manifestação CSG:

  - PROJETO DE TÚNEIS

    - O projeto deverá desenvolver um modelo geológico o mais adequado possível, de forma a minimizar as falhas frequentes relativas a este tópico (rupturas, instabilizações, atrasos, aumento de custos e outros);

>>> Manifestação CSG:

    - Estudos e investigações adequados que demonstrem a implementação das soluções mais apropriadas: projetos estruturais, revestimentos, drenagem, impermeabilizações, emboque e outros);

>>> Manifestação CSG:

    - Plano de monitoramento e supervisão durante a fase de construção, realizando-se a retroalimentação do modelo para permitir eventuais ajustes;

>>> Manifestação CSG:

    - Avaliação do impacto do túnel em seu entorno, tanto durante as obras (ruídos, vibrações, recalques e outros) quanto após a construção (rebaixamento permanente do lençol freático, influência sobre obras futuras a serem construídas e outros);

>>> Manifestação CSG:

    - Estudos de eventuais interferências;

>>> Manifestação CSG:

    - Definições geométricas, inclusive gabaritos e folgas construtivas;

>>> Manifestação CSG:

    - Projeto de pavimentação, devendo-se adotar a utilização de pavimento rígido.

>>> Manifestação CSG:

    - Casos excepcionais, deverão ser avaliados pela SPGG/UFCR.;

>>> Manifestação CSG:

    - Correto tratamento das soluções de drenagem, tanto na coleta de água do maciço quanto da pista, inclusive por sistemas para controle de produtos perigosos;

>>> Manifestação CSG:

    - Definição e dimensionamento dos sistemas (emergência, ventilação, combate ao incêndio, iluminação, comunicação e outros);

>>> Manifestação CSG:

    - Aplicação de correta metodologia para fins de orçamentação, privilegiando tabelas de preços oficiais, bem como a correta técnica de cotações;

>>> Manifestação CSG:

    - Projetos que privilegiem soluções que diminuam as manutenções;

>>> Manifestação CSG:

    - Revestimento final adequado à concepção quanto à impermeabilização dos túneis;

>>> Manifestação CSG:

    - Dimensionamento correto do número de faixas de rolamento, devido às dificuldades de alargamento de túneis prontos;

>>> Manifestação CSG:

    - Previsão de baias de emergência, com distância adequadas e em conformidade com as normas técnicas;

>>> Manifestação CSG:

    - Estudo quanto às saídas de emergências, preferencialmente galerias paralelas de pequeno diâmetro, para túneis singelos de grandes extensões.

>>> Manifestação CSG:

  - PROJETO DE ILUMINAÇÃO

    - Este item não será exigido na fase de anteprojeto, devendo constar no projeto executivo, conforme o caso (IS-235 do DNIT).

>>> Manifestação CSG:

  - PROJETO DE EDIFICAÇÕES

    - No Anteprojeto deverão apenas ser apresentadas as concepções dos projetos mediante plantas, sem necessidade de detalhamentos e quantitativos, os quais serão exigidos no Projeto Executivo.

>>> Manifestação CSG:

  - ESQUEMA CONSTRUTIVO

    - Este item não será exigido na fase de anteprojeto, sendo opcional sua apresentação.

>>> Manifestação CSG:

  - ART

    - Anotação de Responsabilidade Técnica, contendo todas as especialidades e indicando a quilometragem inicial e final do trecho em estudo.

>>> Manifestação CSG:

    - TERMO DE ENCERRAMENTO

>>> Manifestação CSG:

- VOLUME II – PROJETO DE EXECUÇÃO

  - CAPA, SUMÁRIO, APRESENTAÇÃO com as seguintes informações: Identificação da empresa, Identificação do Volume, Identificação do Projeto, Identificação da Rodovia (trecho, subtrecho e código SRE), Extensão, Dados Contratuais (se pertencente ou não às obras do PER), Quadro comparativo dos parâmetros de projeto e dos parâmetros contratuais e do PER (com informações complementares quanto ao atendimento).

>>> Manifestação CSG:

  - MAPA DE SITUAÇÃO E MAPA DE LOCALIZAÇÃO sobre imagens de satélite.

>>> Manifestação CSG:

  - MAPA GEOLÓGICO: Todos os mapas geológicos devem ser apresentados em escala 1:50000 para atendimento do item 4 do IS-100/21 do DAER

>>> Manifestação CSG:

  - MAPEAMENTOS E PLANTAS RELATIVAS AOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS, quando for o caso (mapeamento de áreas atingidas, APAs, APPs, entre outros).

>>> Manifestação CSG:

  - QUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS.

>>> Manifestação CSG:

  - PROJETOS:

    - PROJETO GEOMÉTRICO: convenções, seções transversais tipo, planilha(s) de coordenadas, plantas do geométrico, inclusive contemplando também os detalhes específicos relativos às adequações por segurança viária.

>>> Manifestação CSG:

    - PROJETOS DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS: plantas dos projetos (planimétricos, altimétricos e esquemas de locações), acessos tipo e paradas de ônibus.

>>> Manifestação CSG:

    - PROJETO DE TERRAPLENAGEM: seções tipo, quadro de origem-destino, esquema linear com a localização dos empréstimos e fontes de materiais e plantas dos empréstimos.

>>> Manifestação CSG:

    - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO: seções tipo de pavimentação, plantas de localização das jazidas e pedreiras.

>>> Manifestação CSG:

    - PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES: planta de localização dos elementos de drenagem superficial, profunda e OAC, quadro de localização de todos os dispositivos previstos no projeto e suas plantas tipo, planta de drenagem das interseções, entre outros elementos, conforme o caso (dispositivo de proteção de erosão, corta-rios, entre outros).

>>> Manifestação CSG:

    - PROJETO DE SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA VIÁRIA E OBRAS COMPLEMENTARES: plantas da concepção estabelecida (vertical, horizontal, acessos, paradas de ônibus, barreiras de concreto, defensas, entre outros) e detalhes executivos.

>>> Manifestação CSG:

    - PROJETO DE PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO VIVA: planta geral dos locais de tratamento paisagístico, amarrados a linha geral (marcos quilométricos) e detalhamento (desenhos) das soluções estabelecidas.

>>> Manifestação CSG:

    - INTERFERÊNCIAS: plantas com todas as interferências a serem tratadas em virtude das soluções propostas.

>>> Manifestação CSG:

    - PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO: plantas para fins de desapropriação com todos os elementos necessários (poligonal/topografia, dados da propriedade, entre outros).

>>> Manifestação CSG:

    - ART: Anotação de Responsabilidade Técnica, contendo todas as especialidades e indicando a quilometragem inicial e final do trecho em estudo, com respectivo comprovante de pagamento.

>>> Manifestação CSG:

    - TERMO DE ENCERRAMENTO.

>>> Manifestação CSG:

- VOLUME E ANEXO IA – NOTAS DE SERVIÇO E CÁLCULO DE VOLUMES.

>>> Manifestação CSG:

- VOLUME ANEXO IB – ESTUDOS GEOTÉCNICOS.

>>> Manifestação CSG:

- VOLUME ANEXO IC – SEÇÕES TRANSVERSAIS.

>>> Manifestação CSG:

- VOLUME ANEXO ID – ELEMENTOS DE TOPOGRAFIA.

>>> Manifestação CSG:

- VOLUME III – ESQUEMA CONSTRUTIVO: deve atender ao disposto na IS-222 do DNIT (nível projeto básico) – opcional a apresentação no anteprojeto.

  - Plano para a execução das obras (aspectos relativos ao clima e pluviometria, apoio logístico, equipamento mínimo, plano de ataque e outros);
>>> Manifestação CSG:

  - Prazo para a execução das obras;

>>> Manifestação CSG:

  - Dimensionamento dos canteiros de obras e layout previsto para as instalações.

>>> Manifestação CSG:

- VOLUME IV – PROJETO DE CONTENÇÃO.

  - ESTUDOS

    - Referências normativas e Fatores de Segurança.

>>> Manifestação CSG:

    - Parâmetros e Premissas de Cálculo.

>>> Manifestação CSG:

    - Consistência e Clareza das Informações.

>>> Manifestação CSG:

    - Detalhes Construtivos.

>>> Manifestação CSG:

    - Drenagem interna.

>>> Manifestação CSG:

  - PROJETOS

    - Informações relativas às concepções adotadas considerando os estudos de geológicos, geotécnicos e o memorial de cálculo para as escolhas efetuadas.

>>> Manifestação CSG:

    - Detalhamento das soluções de drenagem adotadas.

>>> Manifestação CSG:

    - Memória de cálculo dos quantitativos.

>>> Manifestação CSG:

- PASSAGEM INFERIOR, PASSARELA, VIADUTOS E PONTES.

>>> Manifestação CSG:

- MODELOS EM BIM.

>>> Manifestação CSG:

ISO 14001 - COMPONENTE AMBIENTAL E ISO 39001 - SEGURANÇA VIÁRIA

1.	Apresentar, juntamente aos relatórios dos projetos, as considerações técnicas quanto às interferências em Áreas de Preservação Permanente (APP) quando aplicável, bem como a indicação dos locais destinados à disposição final de resíduos oriundos das obras (bota-fora).

>>> Ações tomadas pela Projetista:

2.	Incorporar, desde a fase de concepção, medidas de mitigação, compensação ou controle ambiental, tais como soluções de drenagem sustentável, implantação de bacias de retenção e estratégias para redução da necessidade de supressão vegetal.

>>> Ações tomadas pela Projetista:

3.	Identificar e sinalizar os riscos à segurança viária decorrentes da execução das obras, considerando aspectos como estreitamento de faixas e elaborando projetos específicos de sinalização temporária conforme legislação aplicável.

>>> Ações tomadas pela Projetista:

4.	Consultar, durante o desenvolvimento dos projetos, as comunidades potencialmente impactadas, bem como os órgãos ambientais, órgãos de trânsito e operadores locais, com o objetivo de incorporar informações relevantes e promover maior efetividade nas soluções projetadas.

>>> Ações tomadas pela Projetista:

5.	Avaliar, na fase de projeto, os riscos associados a acidentes com produtos perigosos, considerando as consequências de eventuais vazamentos, e prever, quando tecnicamente aplicável, estruturas de contenção compatíveis com as características ambientais e operacionais da região afetada.

>>> Ações tomadas pela Projetista: